## Sheet1
名称 | 红外气体分析仪 | 所属学校 | 重庆大学
仪 | [7 empty] | 仪器编号 |  | 10010769
器 | [7 empty] | 仪器英文名称 |  | ＩｎｆｒａｒｅｄＧａｓＡｎａｌｙｚｅ
基 | [7 empty] | 所属校内单位 |  | 动力工程学院
本 | [7 empty] | 放置地点 |  | Ａ区动力学院 ４０１
信 | [7 empty] | 仪器负责人 |  | 卞 煜 |  | 制造商国别 |  | 美国
息 | [7 empty] | 制造厂商 |  | 约克仪器仪表有限公司
[8 empty] | 规格型号 |  | ＭＧＡ５
[8 empty] | 仪器原值 |  | ２０．６３万元 |  | 购置日期 |  | 2010.01
仪 | 主要技术 | ＲＳ２３２接口将数据实时传 输 到 ＰＣ；大 容 量 数 据 存 储 器 可 达 ７５００组 数 据；测 量 数 据 实 时 进 入
器 | 指标 | ＰＣ；ＭＭＣ数据存储卡 １２８ＭＢ带有数据软件；通用信号输入 ０～１０Ｖ或 ４～２０ｍＡ；８路模拟信号
性 |  | 3
能 |  | 输出 ４～２０Ｍａ；铝合金仪表箱带有轮子和把手；烟气流速测量并计算流量［Ｎｍ ／ｓ］。
信
息 | 主要功能 | ＭＧＡ５气体分析测量仪配备了完善的气体采样和预处理系统，采用 ＮＤＩＲ红外技术，适用于测
| 及特色 | 量 Ｏ２、ＣＯ、ＳＯ２、ＣＯ２、热导 Ｈ２；添加皮托管，分析仪能够测量 差 压 和 流 速，对 应 计 算 排 放 总 量。
大屏幕，图文菜单，测量结果一目了然。
相 | 主要研究 | 针对不同工业现场应用而设计：连续分析测量；连续测量监测：火力发电厂、炼油厂、化工厂、实验
关 | 方向 | 室等各种锅炉检测及燃烧调试；适合于连续分析测量各种工业锅炉，可现场固定使用；适用于烟气
科 |  | 在线监测系统 ＣＥＭＳ的项目验收和比对；工业锅炉 ／过程分析控制烟气温度上限达 １７００℃。
研 | 在研或曾
信 | 承担的重
息 | 大项目
| 学术 | 近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文：
| 论文 | 序号 | 作者 |  | 论文题目 |  |  |  |  | 期刊名称 |  |  | 年
专利或奖项
共 | 收费标准 | 联盟外 |  | １０００元 ／工作日
享
服
务 |  | 联盟内 |  | ６５０元 ／工作日
信 | 联系信息 | 联系人 |  | 卞 煜 |  | 联系电话 | 65102477 |  | 电子邮件 |  | ｂｉａｎｙｕ＠ｃｑｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
息 | 开放时间 | 提前预约