## Sheet1
名称 | 电磁辐射测量系统 | 所属学校 | 重庆大学
仪 | [7 empty] | 仪器编号 |  | 3007227
器 | [7 empty] | 仪器英文名称
基 | [7 empty] | 所属校内单位 |  | 电气工程学院
本 | [7 empty] | 放置地点 |  | Ａ区第 ６教学楼 ２２２
信 | [7 empty] | 仪器负责人 |  | 李永明 |  | 制造商国别 |  |  | 意大利
息 | [7 empty] | 制造厂商 |  | ＰＭＭ公司
[8 empty] | 规格型号 |  | ＰＭＭ８０５３
[8 empty] | 仪器原值 |  | ２４．１４万元 |  | 购置日期 |  |  | 2003.09
仪 | 主要技术 | ５Ｈｚ～４０ＧＨｚ超宽带可选探头全频率覆盖；５Ｈｚ～１００ＫＨｚ频谱分析功能，显示 ＸＹＺ值；０．０５ｖ／ｍ
器 | 指标 | ～１０００ｖ／ｍ大动态电场测量范围可选探头；算术平均，ＲＭＳ平均，空间平均三种平均模式；ＲＳ－
性 |  | ２３２接口光纤数据传输和 １０～４０米远程控制；可扩展连接 １６个探头进行布 点 监 测 （可 选）；通
能 |  | 过软件与计算机连接可组成自动监测系统（可选）；内部自校准的高精确度测量。
信
息 | 主要功能 | 工频电场，工频磁场，射频电场，射频磁场。
及特色
相 | 主要研究 | 高压输变电系统，配电室、感应炉、地铁、电车等作业场所。
关 | 方向
科 | 在研或曾
研 | 承担的重
信 | 大项目
息 | 学术 | 近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文：
| 论文 | 序号 | 作者 |  | 论文题目 |  |  |  |  | 期刊名称 |  |  | 年
|  | 1 | 李永明 |  | 移动通信高频电磁波对人体的作用 |  |  |  |  | 电工技术学报 |  |  | 2010 | ２５（４） |  | ２９－３３
|  | 2 | 李永明 |  | 超高输电线路下工频电场抑制方法的研 |  |  |  |  | 高压电工 |  |  | 2009 | ４５（４） |  | ４７－５１
究
|  | 3 | 俞集辉 |  | 变电站电磁场测量数据的径向基函数处 |  |  |  |  | 高电压技术 |  |  | 2008 | ３４（１１） |  | ２４１７－
[5 empty] | 理方法 | [10 empty] | 2421
专利或奖项
共 | 收费标准 | 联盟外 |  | ４００元 ／小时
享
服
务 |  | 联盟内 |  | ２００元 ／小时
信 | 联系信息 | 联系人 |  | 李永明 |  | 联系电话 | 13206117258 |  | 电子邮件 |  | ｃｑｌｉｙｍ＠ｃｑｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
息 | 开放时间 | 提前预约