## Sheet1
名称 | 宽频介电和阻抗谱仪 | 所属学校 | 重庆大学
仪 | [7 empty] | 仪器编号 |  | 9010097
器 | [7 empty] | 仪器英文名称 |  | ＷｉｄｅｂａｎｄＩｍｐｅｎｄａｎｃｅ／ＭａｔｅｒｉａｌＡｎａｌｙｚｅｒ
基 | [7 empty] | 所属校内单位 |  | 电气工程学院
本 | [7 empty] | 放置地点 |  | Ａ区高电压实验室
信 | [7 empty] | 仪器负责人 |  | 李 剑 |  | 制造商国别 |  |  | 德国
息 | [7 empty] | 制造厂商 |  | Ｎｏｖｏｃｏｎｔｒｏｌ公司
[8 empty] | 规格型号 |  | ｃｏｎｃｅｐｔ８０－３ｕＨｚ－２０ＭＨｚ
[8 empty] | 仪器原值 |  | １６８．４１万元 |  | 购置日期 |  |  | 2009.01
仪 | 主要技术 | １．频率范围：３μＨｚ～３ＧＨｚ；阻抗范围：０．０１０ｈｍ～１００Ｔ０ｈｍ；电容范围：１Ｆｆ～１Ｆ；相位差精度：２×
器 | 指标 | -8
性 |  | １０ ；损耗精度：（ｔａｎ）３×１０ ；测 量 相 差：０～３Ｖｒｍｓ／１００ｍＡ；直 流 偏 差：±４０Ｖ／１００ｍＡ；测 量 方
能 |  | 式：自动修正、自动基准、手动基准；２．温度控制范围：－１６０℃ ～＋４００℃（±０．０１℃）；３．样品
信 |  | 架（适用于固体、液体材料）；４．控制软件。
息 | 主要功能 | 各种固体、薄膜、液体、粉末等的介电常数、复电容、复阻抗等参数。
及特色
相 | 主要研究 | 适用于电气工程、化学、物理化学、电化学、材料科学、生物学和制药学等领域。进行电介质频率
关 | 方向 | 谱、阻抗谱、温度谱等电介质材料物理量测量，还能灵敏测量极低电导率和极低损耗材料。
科 | 在研或曾 | 大型换流变压器绝缘故障诊断与安全评估系统（８６３计划）；
研 | 承担的重 | 高稳定性变压器植物油的理化、电气性能及油纸绝缘老化机理（国家自然科学基金面上项目）；
信 | 大项目 | 抗老化变压器油及其对绝缘纸老化影响的研究（国家自然科学基金面上项目）。
息 | 学术 | 近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文：
| 论文 | 序号 | 作者 |  | 论文题目 |  |  |  |  | 期刊名称 |  |  | 年
|  | 1 | 廖瑞金 |  | 变压器油纸绝缘频域介电谱特性的仿真 |  |  |  |  | 中国电机工程学报 |  |  | 2010 | ３０（２２） |  | １１３－
[5 empty] | 与实验研究 | [10 empty] | 119
|  | 2 | 廖瑞金 |  | 水分对变压器油和绝缘纸频域介电谱特 |  |  |  |  | 高电压技术 |  |  | 2010 | ３０（２２） |  | １１３－
[5 empty] | 性的影响 | [10 empty] | 119
|  | 3 | 李剑 |  | 植物油纸绝缘的介电与热稳定性能 |  |  |  |  | 电力科学与 技 术 学 |  |  | 2010 | ２５（１） |  | ７５－８０
报
专利或奖项
共 | 收费标准 | 联盟外 |  | ５００元 ／试样
享
服
务 |  | 联盟内 |  | ３００元 ／试样
信 | 联系信息 | 联系人 |  | 李 剑 |  | 联系电话 | 65111172 |  | 电子邮件 |  | Ｌｉｊｉａｎ＠ｃｑｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
息 | 开放时间 | 提前预约