## Sheet1
名称 | 混合信号示波器 | 所属学校 | 重庆大学
仪 | [7 empty] | 仪器编号 |  | 9012988
器 | [7 empty] | 仪器英文名称 |  | ＭｉｘｅｄＳｉｇｎａｌ
基 | [7 empty] | 所属校内单位 |  | 电气工程学院
本 | [7 empty] | 放置地点 |  | Ａ区第 ６教学楼 １０８
信 | [7 empty] | 仪器负责人 |  | 姚 俊 |  | 制造商国别 |  |  | 中国
息 | [7 empty] | 制造厂商 |  | 横河电机株式会社
[8 empty] | 规格型号 |  | ＤＬＭ２０５４
[8 empty] | 仪器原值 |  | ２７．９６万元 |  | 购置日期 |  |  | 2009.12
仪 | 主要技术 | 模拟输入通道：４ｃｈ，使用逻辑输入通道时 ３ｃｈ；逻辑输入通道数 ：８ｂｉｔｓ；最大采样率：２．５ＧＳ／ｓ；
器 | 指标 | 频率带宽：５００ＭＨｚ；最大记录长度 ：１２．５Ｍｐｏｉｎｔｓ（标准），１２５Ｍｐｏｉｎｔｓ（选件）。
性
能
信
息 | 主要功能 | 用于开发和调试提供程控直流电压。
及特色
相 | 主要研究 | 嵌入式设计，混合信号设计，考察瞬态信号现象，电源测量。
关 | 方向
科 | 在研或曾
研 | 承担的重
信 | 大项目
息 | 学术 | 近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文：
| 论文 | 序号 | 作者 |  | 论文题目 |  |  |  |  | 期刊名称 |  |  | 年
|  | 1 | 苏昭晖 |  | 连续位置检测的无刷直流电机转矩脉动 |  |  |  |  | 微电机 |  |  | 2010 | ４３（４） |  | 2012-08-11
抑制的控制策略研究
|  | 2 | 李辉 |  | 电网故障下双馈风电机组暂态电流评估 |  |  |  |  | 电机与控制学报 |  |  | 2010 | １４（８） |  | ４５－５１
与分析
|  | 3 | 姚骏 |  | 直驱永磁同步风力发电机单位功率因数 |  |  |  |  | 电机与控制学报 |  |  | 2010 | １４（６） |  | １３－１９
控制
专利或奖项
共 | 收费标准 | 联盟外 |  | ２００元 ／小时
享
服
务 |  | 联盟内 |  | １００元 ／小时
信 | 联系信息 | 联系人 |  | 姚 骏 |  | 联系电话 | 13883879378 |  | 电子邮件 |  | ｔｏｐｙｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
息 | 开放时间 | 提前预约