## Sheet1
名称 | 智能大功率可程控直流电源 | 所属学校 | 重庆大学
仪 | [7 empty] | 仪器编号 |  | 8011494
器 | [7 empty] | 仪器英文名称 |  | ＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔＨｉｇｈＰｏｗｅｒＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＤＣＰｏｗｅｒＳｕｐｐｌｙ
本 | [7 empty] | 所属校内单位 |  | 电气工程学院
信 | [7 empty] | 放置地点 |  | Ａ区第 ６教学楼 ２１２
息 | [7 empty] | 仪器负责人 |  | 姚 骏 |  | 制造商国别 |  |  | 韩国
[8 empty] | 制造厂商 |  | 擎宏电子公司
[8 empty] | 规格型号 |  | ＣＤＰ－３００－０６０ＰＢ
[8 empty] | 仪器原值 |  | ２２．２９万元 |  | 购置日期 |  |  | 2008.06
仪 | 主要技术 | １．智能大功率可程控直流电源 １台（输出功率：１８ｋＷ，输出电压：０～３００Ｖ，输出电流：０～６０Ａ，输
器 | 指标 | 入电压：三相 ３８０Ｖ交流电压）；２．多功能直流电子负载 ２台（电子负载容量：５ｋＷ、８０Ｖ／５００Ａ）；
性 |  | ３．可编程直流电源 ２台（可调 ０～±３０Ｖ，固定 ３．３Ｖ／５Ｖ输出，最大输出电流 ±３Ａ）；４．直流稳压
能 |  | 电源 ２台（容量：６０Ｖ／２０Ａ，电压 ０～６０Ｖ连续可调，具有恒流、恒压输出，保护电流可设定，设定
信 |  | 范围：０～２０Ａ）；５．电 机 综 合 性 能 测 试 系 统 ２台 （测 功 机 采 用 ５Ｎ· ｍ 磁 滞 测 功 机，转 速 ０～
息 |  | ８０００ｒ／ｍｉｎ，转矩 ０．２～５Ｎ·ｍ）。
| 主要功能 | 用于开发和调试提供程控直流电压。
及特色
相 | 主要研究 | 适用于电机与电器学科领域，研究发电机、电动机参数测试、控制系统调试、系统特性分析。
关 | 方向
科 | 在研或曾
研 | 承担的重
信 | 大项目
息 | 学术 | 近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文：
| 论文 | 序号 | 作者 |  | 论文题目 |  |  |  |  | 期刊名称 |  |  | 年
|  | 1 | 苏昭晖 |  | 连续位置检测的无刷直流电机转矩脉动 |  |  |  |  | 微电机 |  |  | 2010 | ４３（４） |  | 2012-08-11
抑制的控制策略研究
|  | 2 | 何志明 |  | 一种新颖的无传感器异步电动机直接转 |  |  |  |  | 电工技术学报 |  |  | 2009 | ２４（１１） |  | ２１－２５
矩控制系统
|  | 3 | 姚骏 |  | 直驱永磁同步风力发电机单位功率因数 |  |  |  |  | 电机与控制学报 |  |  | 2010 | １４（６） |  | １３－２０
控制
专利或奖项
共 | 收费标准 | 联盟外 |  | 开机 ２００元 ／小时
享
服
务 |  | 联盟内 |  | 开机 １００元 ／小时
信 | 联系信息 | 联系人 |  | 姚 骏 |  | 联系电话 | 65102441 |  | 电子邮件 |  | ｔｏｐｙｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
息 | 开放时间 | 提前预约