## Sheet1
名称 | 大型地网接地参数测试平台 | 所属学校 | 重庆大学
仪 | [7 empty] | 仪器编号 |  | 8022514
器 | [7 empty] | 仪器英文名称 |  | ＬａｒｇｅＧｒｏｕｎｄｉｎｇＧｒｉｄＧｒｏｕｎｄｉｎｇ ＰａｒａｍｅｔｒｉｃＴｅｓｔＰｌａｔｆｏｒｍ
本 | [7 empty] | 所属校内单位 |  | 电气工程学院
信 | [7 empty] | 放置地点 |  | Ａ区高电压实验室
息 | [7 empty] | 仪器负责人 |  | 袁 涛 |  | 制造商国别 |  |  | 中国
[8 empty] | 制造厂商 |  | 扬州市鑫源电器有限公司
[8 empty] | 规格型号 |  | ＹＤＴＷ －２００／２００
[8 empty] | 仪器原值 |  | ６６．３８万元 |  | 购置日期 |  |  | 2008.09
仪 | 主要技术 | １．ＲＩＳＫ２地址探测仪（信噪比：＞１６０ｄＢ，自动调节；动态范围：－１０ｄＢ～１６３ｄＢ；扫描速度：８５０
器 | 指标 | 扫 ／秒；发射速率：４００ＫＨｚ；Ａ／Ｄ转换分辨率：１６Ｂｉｔ；辨析率；５ｐｓｅｃ；采样率：１２８～８１９２；时 窗：４～
性 |  | ９９９９ｎｓ；叠加：最大至 ３２７６８，自动选择；工作温度：－１０℃ ～５０℃；探测管线直径 ４０ｍｍ；探测定位
能 |  | 精度：≤３０ｍｍ；探测深度：≤６米）；２．工频无局部放电试验变压器 （额定容量：２００ｋＶＡ，单相；额
信 |  | 定输入电压：４００Ｖ；额定输入电流：５００Ａ；额定输出电压：２００ｋＶ；额定输出电流：高压线圈 １Ａ；额
息 |  | 定电压下局部放电量：＜５ＰＣ；运行时间：额定运行状态下，允许运行 ３０ｍｉｎ）。
| 主要功能 | 外绝缘领域的部分耐压及闪络试验，进行精确的测量和控制；检测各种绝缘材料、绝缘结构和电
| 及特色 | 工产品耐受工频电压的绝缘水平。
相 | 主要研究 | 适用于多种工程勘察工作，广泛用于建筑物、路基、隧道检测，堤坝、管线探测等，能够完成外绝
关 | 方向 | 缘领域的部分耐压及闪络实验，进行精确的测量和控制；同时还可以用于检测各种绝缘材料、绝
科 |  | 缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平。
研 | 在研或曾 | １．９７３项目 －防御输变电设备故障导致电网突发性停电事故的基础研究；
信 | 承担的重 | ２．国家自然科学基金项目 －沙尘环境对超特高压输电空气间隙和绝缘子放电特性的影响；
息 | 大项目 | ３．十一五国家科技支撑计划“特高压输变电系统开发与示范”。
| 学术 | 近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文：
| 论文 | 序号 | 作者 |  | 论文题目 |  |  |  |  | 期刊名称 |  |  | 年
|  | 1 | 司马 |  | 雷电先导分形特性及其在特高压线路耐 |  |  |  |  | 高电压技术 |  |  | 2010 | ３６（１） |  | ８６－９１
|  |  | 文霞 |  | 雷性能分析中的应用
|  | 2 | 伏进 |  | 基于分形理论的超特高压线路绕击耐雷 |  |  |  |  | 高电压技术 |  |  | 2009 | ３５（６） |  | １２７４－
[5 empty] | 性能评估 | [10 empty] | 1278
|  | 3 | ＦｕＪｉｎ |  | Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｎｌｉｇｈｔｎｉｎｇｓｈｉｅｌｄｉｎｇｐｅｒｆｏｒｍ |  |  |  |  | 高电压技术（英文） |  |  | 2009 | ３５（３） |  | １０７４－
[5 empty] | ａｎｃｅｏｆｔｈｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｌｉｎｅｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅ | [10 empty] | 1078
ｆｒａｃｔａｌｔｈｅｏｒｙ
专利或奖项
共 | 收费标准 | 联盟外 |  | 根据具体实验项目协商
享
服
务 |  | 联盟内 |  | 根据具体实验项目协商
信 | 联系信息 | 联系人 |  | 袁 涛 |  | 联系电话 | 65111172 |  | 电子邮件 |  | Ｙｕａｎｔａｏ＿ｃｑ＠ｃｑｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
息 | 开放时间 | 提前预约